6、9以及220V交流连接线是粗线4mm^2(3691000070)， 7用的是细四芯线0.3mm^2.(3692000010)

其它都是细线0.75 mm^2(3691000040)

1前极泵电源线`（100cm）2 后级泵继电器（100cm） 3 水箱电源（120cm）4雾化室电源线（105cm） 5 开关电源线(95cm) 6固态电源线（240cm）7 前级泵继电器、后级泵继电器（线长100cm） 8固态电源继电器Con7(120cm) 9.(220V交流电压接 入线75cm)10 红色前后连接 11 蓝色前后连接 如12是二极管 线的粗细代表用什么样的线，颜色代表用什么颜色的线

继电器与连接器用U型插头连接，其它的都用O型插头连接

12

220v

220V

220V

连

接

器

11

**10**

9

8

7

6

5

4

3

2

1

固态电源继电器

后级泵继电器

前级泵继电器

-1 +8

+6

-4

+0 -2

0

接地

1. 1
2. 2

3 3

-1 +8

+6

-4

+0 -2

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

